{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水排放连续监测小时平均值月报表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":7,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,2],[1,5,1,6],[2,1,2,2],[2,5,2,6],[4,0,5,0],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭海畅环保科技有限公司",null,null,"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2019年01月01日",null,null,"导出时间：","2019-03-05 15:40:35"]
[]
["时间","化学需氧量(COD)",null,"氨氮",null,"流量（T）","异常情况说明"]
[null,"实测浓度（mg/L）","排放量（kg）","实测浓度（mg/L）","排放量（kg）"]
["01日","114.579002","0.004000","11.958999","0.000000","0.03",""]
["02日","113.924003","7.376000","10.980000","0.710999","64.75",""]
["03日","114.811995","12.086999","4.407000","0.464000","105.28",""]
["04日","115.406998","0.000000","4.115000","0.000000","0.00",""]
["05日","115.406998","0.000000","4.115000","0.000000","0.00",""]
["06日","115.406998","0.010000","4.115000","0.000000","0.09",""]
["07日","115.406998","0.000000","4.115000","0.000000","0.00",""]
["08日","114.444000","8.455000","5.155000","0.381000","73.88",""]
["09日","119.218001","7.081000","2.505999","0.148999","59.39",""]
["10日","122.464995","0.000000","1.864999","0.000000","0.00",""]
["11日","138.979995","0.000000","9.881000","0.000000","0.00",""]
["12日","151.300003","0.000000","26.705998","0.000000","0.00",""]
["13日","151.300003","0.000000","28.867000","0.000000","0.00",""]
["14日","151.300003","0.000000","19.211999","0.000000","0.00",""]
["15日","151.143004","0.000000","21.274999","0.000000","0.00",""]
["16日","151.300003","0.000000","15.666000","0.000000","0.00",""]
["17日","151.300003","0.000000","15.666000","0.000000","0.00",""]
["18日","151.300003","0.000000","15.666000","0.000000","0.00",""]
["19日","137.216003","0.000000","16.971001","0.000000","0.00",""]
["20日","58.198002","0.000000","14.798000","0.000000","0.00",""]
["21日","99.887000","4.500000","3.672000","0.165000","45.05",""]
["22日","135.597000","12.273999","9.566000","0.865999","90.52",""]
["23日","137.473006","0.000000","8.701000","0.000000","0.00",""]
["24日","137.473006","0.000000","8.701000","0.000000","0.00",""]
["25日","137.473006","0.000000","8.701000","0.000000","0.00",""]
["26日","137.473006","0.000000","8.701000","0.000000","0.00",""]
["27日","137.473006","0.000000","8.701000","0.000000","0.00",""]
["28日","137.473006","0.000000","8.701000","0.000000","0.00",""]
["29日","137.473006","0.000000","13.266999","0.000000","0.00",""]
["30日","137.473006","0.000000","13.055999","0.000000","0.00",""]
["31日","137.473006","0.000000","13.055999","0.000000","0.00",""]
["最小值","58.198002","0.000000","1.864999","0.000000","0.00",""]
["最大值","151.300003","12.273999","28.867000","0.865999","105.28",""]
["平均值","129.908002","1.670547","11.060095","0.088258","14.16",""]
["排放总量","-","51.786999","-","2.736000","438.98",""]