{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":7,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,2],[1,5,1,6],[2,1,2,2],[2,5,2,6],[4,0,5,0],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭海畅环保科技有限公司",null,null,"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2019年07月01日",null,null,"导出时间：","2019-08-01 08:27:58"]
[]
["时间","化学需氧量(COD)",null,"氨氮",null,"流量（T）","异常情况说明"]
[null,"实测浓度（mg/L）","排放量（kg）","实测浓度（mg/L）","排放量（kg）"]
["01日","276.983001","0.002000","4.977000","0.000000","0.01",""]
["02日","182.477334","1.893999","12.606790","0.165000","11.04",""]
["03日","236.528209","15.160000","17.742750","1.084999","64.62",""]
["04日","206.919333","10.506000","8.714707","0.491999","50.84",""]
["05日","177.943251","7.804000","18.258040","0.837999","41.28",""]
["06日","200.919083","8.711999","12.017666","0.477999","42.52",""]
["07日","192.542207","9.914999","14.818040","0.681000","51.45",""]
["08日","173.904917","10.076000","12.710832","0.699999","58.25",""]
["09日","171.361918","7.525000","10.649416","0.487999","43.93",""]
["10日","181.574041","8.586000","6.893708","0.290999","47.08",""]
["11日","172.349247","4.604000","4.840333","0.139000","27.57",""]
["12日","183.779581","6.413999","4.478500","0.181999","33.66",""]
["13日","173.317039","5.525999","4.219125","0.116000","31.91",""]
["14日","178.662666","7.072000","2.640333","0.104999","39.56",""]
["15日","189.143585","8.388999","4.040582","0.209999","43.21",""]
["16日","213.737500","12.253000","3.946041","0.226000","58.51",""]
["17日","183.063456","7.019999","9.769083","0.265000","38.38",""]
["18日","184.321999","8.721999","10.846083","0.256000","47.52",""]
["19日","196.613709","6.596000","3.541790","0.115000","32.73",""]
["20日","192.087166","11.242000","2.932166","0.165000","56.06",""]
["21日","213.261500","11.439000","2.120540","0.112000","52.68",""]
["22日","233.854413","10.403999","2.198833","0.100000","43.85",""]
["23日","200.557790","9.304000","2.812540","0.139000","45.84",""]
["24日","253.023167","13.035000","3.699540","0.175999","48.23",""]
["25日","305.739673","9.157000","2.843125","0.077999","29.19",""]
["26日","347.772259","3.843999","3.025707","0.034000","10.63",""]
["27日","361.954009","0.110000","3.294999","0.001000","0.31",""]
["28日","187.534166","4.671000","2.851208","0.098000","35.46",""]
["29日","119.558374","3.825000","3.911290","0.136000","32.21",""]
["30日","117.090040","2.217000","6.512875","0.120999","17.64",""]
["31日","147.918625","3.567000","6.337749","0.146999","24.96",""]
["最小值","117.090040","0.002000","2.120540","0.000000","0.01",""]
["最大值","361.954009","15.160000","18.258040","1.084999","64.62",""]
["平均值","205.048169","7.406160","6.782302","0.262548","37.46",""]
["排放总量","-","229.591000","-","8.138999","1161.13",""]