{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":16,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,15],[1,1,1,4],[1,13,1,15],[2,1,2,4],[2,13,2,15],[4,0,6,0],[4,1,4,3],[4,4,4,6],[4,7,4,9],[4,15,6,15],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[5,12,6,12],[5,13,6,13],[5,14,6,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":10},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2019年12月01日",{"$nulls":10},"导出时间：","2020-01-03 11:51:51"]
[]
["时间","烟尘",null,null,"二氧化硫",null,null,"氮氧化物",null,null,"流量","氧含量","温度","湿度","负荷","备注"]
[null,"实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","m³","%","℃","%","MPa"]
[null,"㎎/m³","㎎/m³","㎏","㎎/m³","㎎/m³","㎏","㎎/m³","㎎/m³","㎏"]
["01日","2.41","4.67","0.15","45.94","79.82","2.70","46.01","81.99","2.71","58754.84","14.04","56.49","6.00","-0.00","-"]
["02日","2.56","5.08","0.24","57.82","103.62","5.44","42.37","78.29","3.99","94330.39","14.27","55.26","6.00","-0.00",""]
["03日","2.26","4.01","0.15","50.10","81.04","2.87","44.27","72.01","2.54","57166.96","14.31","55.05","6.00","-0.00",""]
["04日","2.69","5.67","0.14","45.24","77.70","2.48","47.47","95.15","2.65","55286.71","14.86","56.12","6.00","-0.00",""]
["05日","2.70","5.63","0.24","54.27","98.95","5.53","47.22","95.52","4.85","102492.65","14.92","55.88","6.00","-0.00",""]
["06日","2.63","5.28","0.25","63.92","120.00","6.03","59.18","115.98","5.39","92453.46","15.04","55.85","6.00","-0.00",""]
["07日","2.60","5.22","0.25","57.87","106.42","5.99","75.47","150.74","7.79","103591.08","14.51","57.01","6.00","-0.00",""]
["08日","2.80","5.90","0.29","74.29","143.33","8.01","68.47","143.41","7.37","107555.85","14.90","56.61","6.00","-0.00",""]
["09日","3.00","6.71","0.33","73.39","151.99","8.18","89.60","208.06","10.09","111004.29","15.86","54.33","6.00","-0.00",""]
["10日","2.18","5.32","0.25","61.48","139.72","7.24","99.04","250.71","11.76","118484.02","15.78","54.66","6.00","-0.00",""]
["11日","2.42","5.39","0.25","76.06","153.31","8.83","156.77","366.89","18.00","113659.49","15.47","54.49","6.00","-0.00",""]
["12日","2.33","5.08","0.26","42.04","75.64","4.74","107.11","235.74","12.52","117531.56","14.88","55.52","6.00","-0.00",""]
["13日","2.20","4.03","0.21","102.89","146.53","9.96","106.72","185.19","10.43","97766.18","14.93","55.54","6.00","-0.00",""]
["14日","2.15","4.86","0.24","62.83","125.65","7.03","108.81","249.19","11.83","107546.42","15.30","55.83","6.00","-0.00",""]
["15日","1.60","3.43","0.24","34.03","61.92","3.55","85.59","194.99","8.91","103988.79","15.09","54.74","6.00","-0.00",""]
["16日","1.68","3.22","0.23","29.57","51.79","2.93","80.46","161.07","8.01","98940.58","14.85","54.94","6.00","-0.00",""]
["17日","1.96","4.05","0.24","37.50","66.34","3.84","64.21","135.49","6.65","103287.62","14.80","54.54","6.00","-0.00",""]
["18日","1.96","4.54","0.24","23.91","51.00","2.55","56.65","137.36","6.03","106599.21","15.36","53.10","6.00","-0.00",""]
["19日","2.29","5.03","0.25","33.33","68.50","3.34","44.00","101.37","4.44","100146.60","15.11","52.56","6.00","-0.00",""]
["20日","1.74","3.79","0.24","39.49","81.51","3.67","29.55","68.65","2.76","93279.99","15.15","52.36","6.00","-0.00",""]
["21日","1.47","3.26","0.22","40.90","87.03","3.75","23.37","55.97","2.16","91258.70","15.07","49.83","6.00","-0.00",""]
["22日","2.07","3.10","0.20","40.73","57.99","2.83","55.96","89.86","4.01","70304.72","11.62","57.06","6.00","-0.00",""]
["23日","2.20","3.19","0.24","61.33","84.34","4.51","30.17","47.46","2.24","73936.66","12.05","58.23","6.00","-0.00",""]
["24日","1.96","3.42","0.06","85.44","132.77","1.83","24.94","46.02","0.54","20972.51","13.70","57.27","6.00","-0.00","-"]
["25日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["26日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["27日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["28日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["29日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["30日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["31日","3.30","5.43","0.17","66.41","95.59","3.63","42.56","58.59","2.37","59755.00","11.98","50.29","6.00","-0.00","-"]
["最小值","1.47","3.10","0.06","23.91","51.00","1.83","23.37","46.02","0.54","20972.51","11.62","49.83","6.00","-0.00",""]
["最大值","3.30","6.71","0.33","102.89","153.31","9.96","156.77","366.89","18.00","118484.02","15.86","58.23","6.00","-0.00",""]
["平均值","2.29","4.61","0.22","54.43","97.70","4.86","65.44","137.03","6.40","90403.77","14.55","54.94","6.00","-0.00",""]
["排放总量","-","-","5.58","-","-","121.46","-","-","160.04","2260094.28","-","-","-","-",""]