{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水排放连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水排放连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,7],[1,1,1,2],[1,6,1,7],[2,1,2,2],[2,6,2,7],[4,0,5,0],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水排放连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":3},"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2020年05月01日",{"$nulls":3},"导出时间：","2020-06-08 11:14:30"]
[]
["时间","化学需氧量(COD)",null,"氨氮",null,"PH值","流量（T）","异常情况说明"]
[null,"实测浓度（mg/L）","排放量（kg）","实测浓度（mg/L）","排放量（kg）"]
["01日","165.084748","6.738999","5.235500","0.179999","6.853333","33.86",""]
["02日","230.685412","8.983999","5.383000","0.230000","6.857415","41.29",""]
["03日","190.235914","7.304000","5.177791","0.171000","6.813291","32.99",""]
["04日","225.204916","8.393000","4.879875","0.167000","6.806708","36.94",""]
["05日","224.262168","11.217999","4.214915","0.217999","6.781958","51.32",""]
["06日","202.109288","11.877000","4.146874","0.239999","6.819250","57.99",""]
["07日","214.135580","11.365999","4.379165","0.233000","6.897208","52.10",""]
["08日","221.815665","12.282999","4.921375","0.311999","6.873124","54.53",""]
["09日","243.373290","11.272999","6.395457","0.211999","6.743415","46.91",""]
["10日","261.048831","6.379999","4.436041","0.098000","6.790499","22.39",""]
["11日","295.812417","6.214000","4.817332","0.121999","6.918124","22.11",""]
["12日","263.657493","8.080999","5.586125","0.203999","6.865249","38.34",""]
["13日","198.217164","9.637000","5.477249","0.234999","6.796790","41.11",""]
["14日","259.019130","10.236000","5.905291","0.237999","6.780208","39.74",""]
["15日","271.572794","11.503000","7.654916","0.328000","6.841833","42.10",""]
["16日","267.248536","9.776999","7.395791","0.328000","6.925540","36.80",""]
["17日","291.118295","10.119999","9.980166","0.369999","6.823457","34.47",""]
["18日","296.366329","7.741999","10.935458","0.283999","6.704208","26.20",""]
["19日","297.175427","8.823000","9.639832","0.223000","6.863249","29.22",""]
["20日","297.395707","9.579000","4.356457","0.133000","6.833415","32.30",""]
["21日","291.305035","4.879999","3.845333","0.064000","6.528958","15.99",""]
["22日","292.792505","13.881999","4.700124","0.216999","6.535290","52.98",""]
["23日","299.526003","10.887000","4.038040","0.145999","6.674875","36.70",""]
["24日","297.826545","13.147999","4.058125","0.179999","6.756332","43.88",""]
["25日","280.331874","10.807999","3.947041","0.151999","6.713124","38.43",""]
["26日","226.632952","8.653000","4.021333","0.173999","6.616333","43.18",""]
["27日","203.940327","7.935999","4.041999","0.151999","6.596375","37.08",""]
["28日","235.156910","5.905999","4.274041","0.126000","6.544624","29.19",""]
["29日","192.351292","7.416000","4.209082","0.170000","6.573790","40.07",""]
["30日","211.475832","10.337999","4.406333","0.201000","6.572458","44.62",""]
["31日","237.226250","9.199999","4.604458","0.185999","6.530707","39.93",""]
["最小值","165.084748","4.879999","3.845333","0.064000","6.528958","15.99",""]
["最大值","299.526003","13.881999","10.935458","0.369999","6.925540","57.99",""]
["平均值","247.874343","9.373644","5.389178","0.203031","6.749392","38.54",""]
["排放总量","-","290.583000","-","6.293999","-","1194.79",""]