{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":17,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,14],[1,0,1,1],[1,2,1,15],[2,0,2,1],[2,2,2,9],[2,10,2,13],[3,0,4,0],[3,1,3,3],[3,4,3,6],[3,7,3,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16],[37,1,37,2],[37,4,37,5],[37,7,37,8],[38,0,38,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"烟气排放连续监测日平均值月报表"]
["排放源名称:"]
["排放源编号:",{"$nulls":9},"监测日期:2021年02月"]
["时间","粉尘",null,null,"SO2",null,null,"NOx",null,null,"标态流量(×10^4 m3/d)","氧量(%)","烟温(℃)","水分含量(%)","压力(Pa)","负荷%","备注"]
[null,"mg/m3","折算值mg/m3","排放率(t/d)","mg/m3","折算值mg/m3","排放率(t/d)","mg/m3","折算值mg/m3","排放率(t/d)"]
["1日",6.63,15.52,0,19.38,45.61,0,15.76,36.93,0,12.3,15.71,9.75,2.19,-98.44]
["2日",5.95,13.98,0,19.57,46.02,0,18.52,43.5,0,12.95,15.74,11.2,2.22,191.92]
["3日",4.99,11.55,0,19.08,44.09,0,19.08,44.17,0,14.74,15.66,16.78,2.7,-75.97]
["4日",5.06,11.73,0,19.53,45.11,0,18.86,43.63,0,14.57,15.65,18.95,2.59,-60.06]
["5日",4.75,10.17,0,20.63,44.4,0,18.86,40.49,0,14.23,15.24,20.24,2.96,-53.95]
["6日",5.42,12.61,0,26.96,63.92,0,18.18,41.83,0,14.5,15.65,24.06,3.55,-92.77]
["7日",5.92,16.05,0,52.83,143.82,0.01,16.36,44.47,0,17.64,16.39,30.38,4.69,-93.92]
["8日",5.66,13.15,0,50.42,125.49,0.01,56.3,119.5,0.01,22.08,15.38,42.32,6.74,-83.57]
["9日",5.8,10.24,0,22.06,40.01,0.01,107.04,185.02,0.03,23.24,13.26,47.37,8.27,-64.36]
["10日",6.26,9.11,0,21.83,32.84,0.01,159.35,230.33,0.04,25.1,11.81,56.07,10.4,-91.91]
["11日",5.92,9.39,0,23.77,38.01,0.01,168.4,265.44,0.05,27.46,13,57.85,11.19,-99.51]
["12日",5.72,8.88,0,21.77,34.39,0.01,162.82,251.52,0.05,28.59,12.68,58.57,11.38,-101.79]
["13日",6.25,9.3,0,21.42,32.37,0.01,152.1,225,0.05,30.34,12.32,60.47,11.98,-98.78]
["14日",6.64,9.56,0,23.18,35.17,0.01,118.75,169.97,0.04,29.63,11.23,59.03,11.23,-104.58]
["15日",6.76,10.99,0,26.27,43.61,0.01,116.58,188.76,0.04,30.44,12.45,60.54,12.15,-100.1]
["16日",6.74,11.15,0,26.17,44.81,0.01,87.07,143.82,0.03,31.13,12.42,60.77,12.39,-110.78]
["17日",7.05,10.88,0,37.54,58.68,0.01,114.04,164.02,0.04,31.19,12.31,60.62,12.05,-108.48]
["18日",6.99,10.01,0,23.12,33.47,0.01,146.45,207.42,0.04,29.86,11.94,61.25,12.1,-110.85]
["19日",7.03,9.27,0,29.19,39.58,0.01,179.86,230.32,0.05,30.11,10.5,61.27,12.42,-87.94]
["20日",6.97,8.26,0,32.23,39.31,0.01,211,246.63,0.07,30.94,9.48,63.23,13.07,-79.62]
["21日",7.02,8.21,0,30.23,36.69,0.01,223.04,259.36,0.07,30.8,9.43,63.58,13.07,-102.99]
["22日",6.94,9.53,0,28.55,39.97,0.01,193.06,262.81,0.06,31.39,11.39,62.41,12.36,-169.48]
["23日",7.32,9.8,0,25.5,35.5,0.01,127.66,166.39,0.04,30.57,10.67,62.44,12.33,-165.31]
["24日",7.12,9.04,0,22.96,30.93,0.01,97.33,124.66,0.03,30.93,10.58,57.57,13.23,-121.59]
["25日",6.88,9.02,0,29,39.43,0.01,102.89,135.22,0.03,31.33,10.79,55.75,12.98,-144.5]
["26日",6.77,8.81,0,34.58,46.03,0.01,106.96,137.97,0.03,29.45,10.61,57.72,12.29,-110.51]
["27日",6.43,8.81,0,15.26,25.99,0,38.57,59.66,0.01,24.95,13.49,48.87,8.47,-66.95]
["28日",7.05,11.82,0,16.56,25.73,0,60.51,80.85,0.02,26.75,12.31,46.58,10.77,-106.8]
["平均值",6.36,10.6,0,26.41,46.82,0.01,101.98,148.2,0.03,25.26,12.79,47.7,9.35,-89.77]
["最大值",7.32,16.05,0,52.83,143.82,0.01,223.04,265.44,0.07,31.39,16.39,63.58,13.23,191.92]
["最小值",4.75,8.21,0,15.26,25.73,0,15.76,36.93,0,12.3,9.43,9.75,2.19,-169.48]
["样本数",672,672,672,672,672,672,672,672,672,672,672,672,672,672]
["月总排放量(t)","--",null,0.05,"--",null,0.19,"--",null,0.82,707.19]
["烟气月排放总量单位：×10^4 m3/m"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}