{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口",null,null,"监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2021-04"]
["导出时间：","2021-07-06 16:35:04"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","是否停运"]
[null,"t",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日","55.008","7.750791","189.234333","10.402","1.836791","0.100",""]
["02日","29.961","7.771041","196.112791","5.920","1.925541","0.058",""]
["03日","33.481","7.781565","205.157956","7.002","3.185521","0.164",""]
["04日","27.289","7.824708","184.412750","4.927","7.318416","0.063",""]
["05日","31.821","7.843458","180.208708","5.750","4.165250","0.158",""]
["06日","38.070","7.796583","177.684291","6.612","1.994208","0.093",""]
["07日","39.426","7.759250","173.357375","6.798","1.782541","0.086",""]
["08日","31.293","7.804541","177.123625","5.594","1.290750","0.042",""]
["09日","32.000","7.806958","174.933875","5.644","1.034083","0.032",""]
["10日","30.491","7.890125","178.363125","5.448","1.084208","0.032",""]
["11日","37.257","7.899791","186.397083","7.184","1.070166","0.039",""]
["12日","35.356","7.280833","180.388125","6.839","0.993541","0.036",""]
["13日","28.460","7.743500","235.715375","7.013","1.098208","0.031",""]
["14日","48.840","7.727708","189.302791","9.047","1.592875","0.142",""]
["15日","54.615","7.792333","180.219916","9.925","4.219041","0.067",""]
["16日","57.178","7.770000","171.819916","9.864","1.159541","0.066",""]
["17日","56.149","7.693833","169.322000","9.092","1.274125","0.075",""]
["18日","28.324","7.736583","186.580250","6.573","7.937333","0.178",""]
["19日","37.531","7.839666","194.297583","6.926","7.782625","0.238",""]
["20日","32.173","7.831083","164.564416","5.029","3.884958","0.197",""]
["21日","41.273","7.729500","158.158375","6.539","3.418625","0.155",""]
["22日","38.708","7.895208","151.139166","5.715","1.201041","0.044",""]
["23日","38.991","7.940625","138.476916","5.574","1.225333","0.051",""]
["24日","38.815","7.711083","158.066791","6.074","1.141708","0.046",""]
["25日","35.363","7.785708","170.702791","6.245","1.358541","0.048",""]
["26日","32.908","7.665375","168.869583","6.079","2.621625","0.152",""]
["27日","25.391","7.573791","169.390666","3.435","4.745666","0.040",""]
["28日","38.778","7.607250","124.482916","4.943","1.722333","0.067",""]
["29日","32.096","7.704750","111.504583","3.593","1.875791","0.059",""]
["30日","37.792","7.733833","111.875625","4.166","1.678416","0.063",""]
["最小值","25.391","7.280833","111.504583","3.435","0.993541","0.031",""]
["最大值","57.178","7.940625","235.715375","10.402","7.937333","0.238",""]
["平均值","37.494600","7.756382","171.928789","6.465066","2.587293","0.087400",""]
["排放总量","1124.838","-","-","193.952","-","2.622",""]