{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":19,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2021-08",{"$nulls":13},"导出时间：","2021-09-21 09:26:03"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","是否停运"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日","267366.45","16.83","16.92","4.500","1.11","1.12","0.295","4.85","4.98","1.304","3.32","2.98","0.891","147.32","144.80","39.343","10.76",""]
["02日","277569.80","16.38","16.26","4.552","1.16","1.16","0.328","4.14","4.09","1.156","4.72","4.57","1.313","169.31","166.07","46.940","10.69",""]
["03日","281472.00","15.44","15.84","4.347","1.17","1.19","0.331","5.94","6.11","1.680","4.29","4.01","1.227","173.15","172.73","48.699","10.84",""]
["04日","251036.75","14.86","14.47","3.740","1.33","1.29","0.335","9.01","8.77","2.270","4.99","4.20","1.214","176.14","169.39","44.207","10.40",""]
["05日","253593.15","15.73","15.14","3.993","1.23","1.19","0.314","4.38","4.30","1.113","3.60","2.60","0.914","176.99","169.75","44.839","10.37",""]
["06日","259425.00","15.27","14.95","3.957","1.15","1.13","0.299","6.47","6.30","1.684","2.60","2.55","0.679","167.58","162.94","43.412","10.57",""]
["07日","256998.20","13.10","12.59","3.365","1.18","1.14","0.304","6.67","6.44","1.708","1.47","1.41","0.379","170.08","163.68","43.672","10.46",""]
["08日","256141.20","12.74","13.33","3.266","1.24","1.28","0.320","6.90","7.01","1.766","2.26","2.25","0.583","173.00","166.96","44.293","10.61",""]
["09日","264035.65","17.24","16.58","4.554","1.37","1.31","0.362","7.18","7.00","1.887","2.42","2.18","0.638","169.67","160.71","44.795","10.24",""]
["10日","221712.90","16.39","15.21","3.635","1.51","1.40","0.334","8.23","7.63","1.833","4.10","3.61","0.913","177.00","163.10","39.126","10.03","部分停产"]
["11日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["12日","154802.4","16.21","13.99","2.513","1.13","0.98","0.178","6.47","5.43","0.991","7.17","5.36","1.131","157.99","136.44","24.521","9.05","部分停产"]
["13日","252408.3","16.74","15.51","4.228","1.14","1.06","0.291","5.17","4.78","1.306","2.22","1.93","0.568","158.90","143.95","40.078","9.90",""]
["14日","258512.7","15.80","14.02","4.082","1.13","1.00","0.295","5.87","5.27","1.544","3.24","2.80","0.834","176.75","156.16","45.683","9.52",""]
["15日","247492.9","15.37","14.55","3.801","1.14","1.08","0.285","8.86","8.40","2.189","4.03","3.50","1.004","183.51","168.83","45.353","9.98",""]
["16日","253784.5","16.17","15.32","4.104","1.13","1.07","0.289","7.00","6.68","1.790","2.10","1.99","0.533","194.22","179.69","49.232","10.13",""]
["17日","250333.4","14.99","14.28","3.748","1.12","1.07","0.285","6.33","5.99","1.600","4.91","4.15","1.215","188.30","173.86","47.087","10.17",""]
["18日","252392.1","15.30","14.56","3.860","1.13","1.08","0.286","5.93","5.65","1.510","13.74","11.92","3.440","190.48","178.44","48.119","10.17",""]
["19日","259361.90","16.13","20.96","4.186","1.12","1.50","0.292","6.83","10.49","1.772","2.24","2.51","0.577","177.05","167.81","45.455","11.08",""]
["20日","276483.15","15.26","14.98","4.216","1.08","1.06","0.299","3.89","3.81","1.049","6.08","4.98","1.699","173.86","169.01","48.286","10.62",""]
["21日","260927.40","14.39","14.44","3.758","1.14","1.15","0.298","5.97","5.99","1.560","12.11","10.66","3.176","166.50","163.45","43.471","10.80",""]
["22日","253571.00","15.68","16.33","3.981","1.16","1.21","0.295","7.67","8.15","1.941","3.14","3.09","0.796","167.33","167.55","42.373","10.99",""]
["23日","238966.85","14.90","15.35","3.561","1.17","1.21","0.279","7.52","7.83","1.784","5.43","4.86","1.274","146.92","146.94","35.168","11.00","部分停产"]
["24日","271893.20","14.99","17.49","4.073","1.13","1.32","0.307","5.49","6.53","1.503","1.79","2.03","0.484","126.52","142.32","34.372","12.06",""]
["25日","276971.80","16.02","18.53","4.443","1.14","1.33","0.319","8.04","9.12","2.215","7.54","8.57","2.075","120.93","136.94","33.544","11.98",""]
["26日","279362.50","15.49","17.81","4.329","1.14","1.31","0.317","9.51","11.03","2.658","5.47","6.14","1.531","123.33","139.89","34.485","11.93",""]
["27日","285452.35","14.17","17.82","4.048","1.14","1.44","0.325","8.72","10.98","2.494","5.09","5.88","1.444","107.35","132.45","30.567","12.72",""]
["28日","294178.85","12.71","17.10","3.740","1.16","1.56","0.341","7.11","9.60","2.096","1.45","1.97","0.426","85.99","115.39","25.282","13.35",""]
["29日","284133.60","12.12","14.75","3.449","1.14","1.39","0.322","7.10","8.75","2.039","4.55","5.43","1.269","106.07","128.14","30.124","12.56",""]
["30日","277891.10","14.64","16.86","4.069","1.14","1.31","0.317","6.01","7.03","1.680","2.67","3.07","0.745","94.41","108.96","26.233","12.12",""]
["31日","276675.25","16.94","20.20","4.695","1.10","1.31","0.306","7.04","8.30","1.944","1.73","2.03","0.485","86.55","99.71","24.020","12.02",""]
["最小值","154802.4","12.12","12.59","2.513","1.08","0.98","0.178","3.89","3.81","0.991","1.45","1.41","0.379","85.99","99.71","24.020","9.05",""]
["最大值","294178.85","17.24","20.96","4.695","1.51","1.56","0.362","9.51","11.03","2.658","13.74","11.92","3.440","194.22","179.69","49.232","13.35",""]
["平均值","259831.54","15.26","15.87","3.95","1.17","1.22","0.30","6.67","7.08","1.73","4.34","4.10","1.11","154.44","153.20","39.75","10.90",""]
["排放总量","7794946.35","-","-","118.793","-","-","9.148","-","-","52.066","-","-","33.457","-","-","1192.779","-",""]